|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО "Завод Стекловолокна" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Коды по ОКЕИ: 1000 киловатт-часов – 246, мегаватт – 215, тысяча рублей – 384 |  |
|  | Наименование показателя | Код строки | Всего | В том числе по уровню напряжения | | | |  |
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Электроэнергия (тыс. кВт ч) | | | | | | |  |
|  | Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 10 | 2 949,3300 |  | 2 949,3300 |  |  |  |
|  | из сетей ФСК | 20 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | от генерирующих компаний и блок-станций | 30 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | от смежных сетевых организаций | 40 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 50 | 588,7263 |  |  | 308,6680 | 280,0583 |  |
|  | ВН | 60 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | СН1 | 70 | 308,6680 |  |  | 308,6680 |  |  |
|  | СН2 | 80 | 280,0583 |  |  |  | 280,0583 |  |
|  | НН | 90 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск из сети, в том числе: | 100 | 2 820,8357 |  | 2 820,8357 |  |  |  |
|  | конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 110 | 308,6680 |  | 308,6680 |  |  |  |
|  | население и приравненные к ним группы | 120 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО | 130 | 2 471,2030 |  | 2 471,2030 |  |  |  |
|  | поставщики | 140 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 150 | 545,3044 |  |  | 280,0583 | 265,2461 |  |
|  | Хозяйственные нужды организации | 160 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 170 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 180 | 91,6590 |  | 91,6590 |  |  |  |
|  | Потери, в том числе: | 190 | 80,2572 |  | 36,8353 | 28,6097 | 14,8122 |  |
|  | относимые на собственное потребление | 200 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Небаланс | 210 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  | Мощность (МВт) | | | | | | |  |
|  | Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 300 | 6,0067 |  | 6,0067 |  |  |  |
|  | из сетей ФСК | 310 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | от генерирующих компаний и блок-станций | 320 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | от смежных сетевых организаций | 330 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 340 | 0,3412 |  |  | 0,1817 | 0,1595 |  |
|  | ВН | 350 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | СН1 | 360 | 0,1817 |  |  | 0,1817 |  |  |
|  | СН2 | 370 | 0,1595 |  |  |  | 0,1595 |  |
|  | НН | 380 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск из сети, в том числе: | 390 | 5,8940 |  | 5,7450 |  | 0,1490 |  |
|  | конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 400 | 0,3307 |  | 0,1817 |  | 0,1490 |  |
|  | население и приравненные к ним группы | 410 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | другие сети | 420 | 5,7450 |  | 5,7450 |  |  |  |
|  | поставщики | 430 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 440 | 0,3412 |  | 0,1817 | 0,1595 |  |  |
|  | Хозяйственные нужды организации | 450 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 460 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 470 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Потери, в том числе: | 480 | 0,1127 |  | 0,0800 | 0,0222 | 0,0105 |  |
|  | относимые на собственное потребление | 490 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Небаланс | 500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  | Мощность (МВт) | | | | | | |  |
|  | Заявленная мощность | 600 | 5,8940 |  | 5,7450 |  | 0,1490 |  |
|  | Максимальная мощность | 610 | 8,2000 |  | 8,2000 |  |  |  |
|  | Резервируемая мощность | 620 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Фактический полезный отпуск конечным потребителям (тыс кВт ч) | | | | | | |  |
|  | Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе: | 700 | 3 086,0818 |  | 2 820,8357 |  | 265,2461 |  |
|  | по одноставочному тарифу | 710 | 3 086,0818 |  | 2 820,8357 |  | 265,2461 |  |
|  | по двухставочному тарифу, в том числе: | 720 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | мощность | 730 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | компенсация потерь | 740 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 750 | 573,9141 |  | 308,6680 |  | 265,2461 |  |
|  | по одноставочному тарифу | 760 | 573,9141 |  | 308,6680 |  | 265,2461 |  |
|  | по двухставочному тарифу, в том числе: | 770 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | мощность | 780 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | компенсация потерь | 790 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость услуг (тыс руб) | | | | | | |  |
|  | Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе: | 800 | 429,8301 |  | 162,4547 |  | 267,3754 |  |
|  | по одноставочному тарифу | 810 | 429,8301 |  | 162,4547 |  | 267,3754 |  |
|  | по двухставочному тарифу, в том числе: | 820 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | мощность | 830 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | компенсация потерь | 840 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 850 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | по одноставочному тарифу | 860 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | по двухставочному тарифу, в том числе: | 870 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | мощность | 880 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | компенсация потерь | 890 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость услуг ФСК, в том числе: | 900 | 159,7062 |  | 159,7062 |  |  |  |
|  | компенсация потерь | 910 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | мощность | 920 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель организации | Дибирчуев Касум Сахуевич | | | |  |  | |
|  |  | (Ф.И.О.) | | | |  | (подпись) | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |