|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО "Завод Стекловолокна" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Коды по ОКЕИ: 1000 киловатт-часов – 246, мегаватт – 215, тысяча рублей – 384 |  |
|  | Наименование показателя | Код строки | Всего | В том числе по уровню напряжения | | | |  |
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Электроэнергия (тыс. кВт ч) | | | | | | |  |
|  | Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 10 | 3 641,1660 |  | 3 641,1660 |  |  |  |
|  | из сетей ФСК | 20 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | от генерирующих компаний и блок-станций | 30 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | от смежных сетевых организаций | 40 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 50 | 465,0795 |  |  | 250,3200 | 214,7595 |  |
|  | ВН | 60 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | СН1 | 70 | 250,3200 |  |  | 250,3200 |  |  |
|  | СН2 | 80 | 214,7595 |  |  |  | 214,7595 |  |
|  | НН | 90 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск из сети, в том числе: | 100 | 3 548,7335 |  | 3 342,2360 |  | 206,4975 |  |
|  | конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 110 | 250,8255 |  | 44,3280 |  | 206,4975 |  |
|  | население и приравненные к ним группы | 120 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО | 130 | 3 297,9080 |  | 3 297,9080 |  |  |  |
|  | поставщики | 140 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 150 | 465,0795 |  | 250,3200 | 214,7595 |  |  |
|  | Хозяйственные нужды организации | 160 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 170 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 180 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Потери, в том числе: | 190 | 92,4325 |  | 48,6100 | 35,5605 | 8,2620 |  |
|  | относимые на собственное потребление | 200 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Небаланс | 210 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  | Мощность (МВт) | | | | | | |  |
|  | Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 300 | 7,4158 |  | 7,4158 |  |  |  |
|  | из сетей ФСК | 310 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | от генерирующих компаний и блок-станций | 320 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | от смежных сетевых организаций | 330 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 340 | 0,9536 |  |  | 0,5120 | 0,4416 |  |
|  | ВН | 350 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | СН1 | 360 | 0,5120 |  |  | 0,5120 |  |  |
|  | СН2 | 370 | 0,4416 |  |  |  | 0,4416 |  |
|  | НН | 380 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск из сети, в том числе: | 390 | 7,2320 |  | 6,8068 |  | 0,4252 |  |
|  | конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 400 | 0,5155 |  | 0,0903 |  | 0,4252 |  |
|  | население и приравненные к ним группы | 410 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | другие сети | 420 | 6,7167 |  | 6,7167 |  |  |  |
|  | поставщики | 430 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 440 | 0,9536 |  | 0,5120 | 0,4416 |  |  |
|  | Хозяйственные нужды организации | 450 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 460 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 470 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Потери, в том числе: | 480 | 0,1838 |  | 0,0970 | 0,0704 | 0,0164 |  |
|  | относимые на собственное потребление | 490 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Небаланс | 500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  | Мощность (МВт) | | | | | | |  |
|  | Заявленная мощность | 600 | 6,7600 |  | 6,7600 |  |  |  |
|  | Максимальная мощность | 610 | 8,2000 |  | 8,2000 |  |  |  |
|  | Резервируемая мощность | 620 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Фактический полезный отпуск конечным потребителям (тыс кВт ч) | | | | | | |  |
|  | Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе: | 700 | 3 548,7335 |  | 3 342,2360 |  | 206,4975 |  |
|  | по одноставочному тарифу | 710 | 250,8255 |  | 44,3280 |  | 206,4975 |  |
|  | по двухставочному тарифу, в том числе: | 720 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | мощность | 730 | 7,2320 |  | 6,8068 |  | 0,4252 |  |
|  | компенсация потерь | 740 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 750 | 3 297,9080 |  | 3 297,9080 |  |  |  |
|  | по одноставочному тарифу | 760 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | по двухставочному тарифу, в том числе: | 770 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | мощность | 780 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | компенсация потерь | 790 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость услуг (тыс руб) | | | | | | |  |
|  | Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе: | 800 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | по одноставочному тарифу | 810 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | по двухставочному тарифу, в том числе: | 820 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | мощность | 830 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | компенсация потерь | 840 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 850 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | по одноставочному тарифу | 860 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | по двухставочному тарифу, в том числе: | 870 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | мощность | 880 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | компенсация потерь | 890 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость услуг ФСК, в том числе: | 900 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | компенсация потерь | 910 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | мощность | 920 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель организации | Дибирчуев Касум Сахуевич | | | |  |  | |
|  |  | (Ф.И.О.) | | | |  | (подпись) | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |