|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО "Завод Стекловолокна" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Коды по ОКЕИ: 1000 киловатт-часов – 246, мегаватт – 215, тысяча рублей – 384 |  |
|  | Наименование показателя | Код строки | Всего | В том числе по уровню напряжения | | | |  |
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Электроэнергия (тыс. кВт ч) | | | | | | |  |
|  | Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 10 | 3 322,1640 |  | 3 322,1640 |  |  |  |
|  | из сетей ФСК | 20 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | от генерирующих компаний и блок-станций | 30 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | от смежных сетевых организаций | 40 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 50 | 515,7512 |  |  | 277,5930 | 238,1582 |  |
|  | ВН | 60 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | СН1 | 70 | 277,5930 |  |  | 277,5930 |  |  |
|  | СН2 | 80 | 238,1582 |  |  |  | 238,1582 |  |
|  | НН | 90 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск из сети, в том числе: | 100 | 3 100,2319 |  | 3 100,2319 |  |  |  |
|  | конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 110 | 277,5930 |  | 277,5930 |  |  |  |
|  | население и приравненные к ним группы | 120 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО | 130 | 2 788,5870 |  | 2 788,5870 |  |  |  |
|  | поставщики | 140 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 150 | 467,1545 |  |  | 238,1582 | 228,9963 |  |
|  | Хозяйственные нужды организации | 160 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 170 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 180 | 179,9840 |  | 179,9840 |  |  |  |
|  | Потери, в том числе: | 190 | 90,5448 |  | 41,9481 | 39,4348 | 9,1619 |  |
|  | относимые на собственное потребление | 200 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Небаланс | 210 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  | Мощность (МВт) | | | | | | |  |
|  | Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 300 | 7,4992 |  | 7,4992 |  |  |  |
|  | из сетей ФСК | 310 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | от генерирующих компаний и блок-станций | 320 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | от смежных сетевых организаций | 330 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 340 | 0,7506 |  |  | 0,4030 | 0,3476 |  |
|  | ВН | 350 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | СН1 | 360 | 0,4030 |  |  | 0,4030 |  |  |
|  | СН2 | 370 | 0,3476 |  |  |  | 0,3476 |  |
|  | НН | 380 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск из сети, в том числе: | 390 | 7,3330 |  | 6,9982 |  | 0,3348 |  |
|  | конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 400 | 0,7378 |  | 0,4030 |  | 0,3348 |  |
|  | население и приравненные к ним группы | 410 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | другие сети | 420 | 6,9982 |  | 6,9982 |  |  |  |
|  | поставщики | 430 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 440 | 0,7506 |  | 0,4030 | 0,3476 |  |  |
|  | Хозяйственные нужды организации | 450 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 460 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 470 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Потери, в том числе: | 480 | 0,1662 |  | 0,0980 | 0,0554 | 0,0128 |  |
|  | относимые на собственное потребление | 490 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Небаланс | 500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  | Мощность (МВт) | | | | | | |  |
|  | Заявленная мощность | 600 | 7,3330 |  | 6,9982 |  | 0,3348 |  |
|  | Максимальная мощность | 610 | 8,2000 |  | 8,2000 |  |  |  |
|  | Резервируемая мощность | 620 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Фактический полезный отпуск конечным потребителям (тыс кВт ч) | | | | | | |  |
|  | Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе: | 700 | 3 329,2282 |  | 3 100,2319 |  | 228,9963 |  |
|  | по одноставочному тарифу | 710 | 3 329,2282 |  | 3 100,2319 |  | 228,9963 |  |
|  | по двухставочному тарифу, в том числе: | 720 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | мощность | 730 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | компенсация потерь | 740 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 750 | 506,5893 |  | 277,5930 |  | 228,9963 |  |
|  | по одноставочному тарифу | 760 | 506,5893 |  | 277,5930 |  | 228,9963 |  |
|  | по двухставочному тарифу, в том числе: | 770 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | мощность | 780 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | компенсация потерь | 790 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость услуг (тыс руб) | | | | | | |  |
|  | Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе: | 800 | 173,1341 |  | 173,1341 |  |  |  |
|  | по одноставочному тарифу | 810 | 173,1341 |  | 173,1341 |  |  |  |
|  | по двухставочному тарифу, в том числе: | 820 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | мощность | 830 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | компенсация потерь | 840 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 850 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | по одноставочному тарифу | 860 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | по двухставочному тарифу, в том числе: | 870 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | мощность | 880 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | компенсация потерь | 890 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость услуг ФСК, в том числе: | 900 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | компенсация потерь | 910 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | мощность | 920 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель организации | Дибирчуев Касум Сахуевич | | | |  |  | |
|  |  | (Ф.И.О.) | | | |  | (подпись) | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |